| 产品技术规格书（防水投影灯系列） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品图片 | 产品尺寸图 |  |
| 灯具规格 |  | 参 数 |

| 灯具品牌 | GBR | 产品型号 | LG180 | 输入电压：110V-240VAC，50/60HZ ◆光源规格：80W/180W LED 可选，进口 LED 模组 ； ◆整机功率：100W/200W ◆色 温：7500K； ◆显示指数：Ra>90以上； ◆灯珠寿命：50000 hours； ◆出光角度：50°/35° /28°/15°可选； ◆防护等级：IP65； ◆频 闪: 0.5-20次每秒； ◆颜 色：5色+白光； ◆控制方式 ：6通道，DMX512信号输入、声控、自动运行； ◆效果可选： 图案: 六个可插拔式图案片，图案旋转（可加飘影盘）； 水纹：2个水纹盘 ◆调 光: 0-100%线性调光； ◆显 示: 液晶显示，中英文显示，可倒转显示； ◆温度检测：液晶屏幕显示运行温度，温度过高，LED自动降低功率， ◆产品尺寸：285x211x249mm ◆产品净重：7.2kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 图案灯 | 灯具颜色 | 灰色 |  |
| 产品尺寸 | 285x211x249mm | 包装尺寸 | 440x285x265mm |  |
| 净 重 | 7.2KG | 毛重包装 | 8.2KG |  |
| 灯具材料 | 压铸铝 | 防护等级 | IP65； |  |
| 效果系统 |  |  |  |  |
| 光源类型 | LED 模组 | 输入电压 | 110V-240VAC，50/60HZ； |  |
| 光源规格 | 欧司朗 | 整灯功率 | 100W/200W |  |
| 光源寿命 | 50000H | 显 示 | 液晶显示，中英文显示 |  |
| 色温 | 7500K | 显示指数 | Ra>90以上 |  |
| 照度 | 9500Lux | 出光角度 | 50°/ 35°/ 28°/15°可选 |  |
| 颜色 | 5个颜色+白光 | 图案 | 6个可插拔式图案片，图案旋转（可加飘影盘）； |  |
| 频 闪 | 0.5-20次每秒 | 调 光 | 0-255%线性调光 |  |
| 通道模式 | 6通道 | 控制协议 | DMX512信号输入、声控、自动运行 |  |
| 电源连接 | 单进 | 信号连接 | 一进一出 |  |
| 调焦 | 手动调焦 | 温度检测 | 液晶屏幕显示运行温度 |  |
| 其 他 | 可做飘影图案效果 |  |  |  |