| 产品技术规格书（户外变焦图案灯） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品图片 | 产品尺寸图 |  |
| 灯具规格 |  | 参 数 |

| 灯具品牌 | GBR | 产品型号 | GBR-LG200Z | 输入电压：110V-240V AC，50/60Hz； 光源规格：100W/150W/200W LED进口 LED模组； 最大功率：220W； 色 温：7500K； 显示指数：Ra>90以上； 灯珠寿命：50000 hours； 防护等级：IP65； 频 闪：0.5-20次每秒； 控制方式：8通道，DMX512信号输入、色控、自动运行； 颜 色：5个色片+白光； 图 案：6个可插拔式图案片，图案旋转，图案流水效果； 光斑角度：3°- 38°； 调 光：0-100%线性调光； 效果盘：4棱镜，带正反旋转效果； 显示：液晶显示，中英文显示，可倒转显示； 产品尺寸：346x211x281mm； 产品净重：8.8kg； 包装尺寸：480x285x265mm； 产品净重：10.2kg； |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 变焦图案灯 | 灯具颜色 | 灰色 |  |
| 产品尺寸 | 390x190x200mm | 包装尺寸 | 480x285x265mm |  |
| 净 重 | 8.8KG | 毛重包装 | 10.2KG |  |
| 灯具材料 | 压铸铝 | 防护等级 | IP65 |  |
| 效果系统 |  |  |  |  |
| 光源类型 | LED 模组 | 输入电压 | 110V-240VAC，50/60HZ； |  |
| 光源规格 | 100W/150w/200 LED | 整灯功率 | 220W |  |
| 光源寿命 | 50000H | 显 示 | 液晶显示，中英文显示 |  |
| 色温 | 7500K | 显示指数 | Ra>90以上 |  |
| 亮度 | 25000lm | 光斑角度 | 3°- 38° |  |
| 颜色 | 5个颜色+白光 | 图案 | 6个可插拨式图案片，图案旋转° |  |
| 频 闪 | 0.5-20次每秒 | 调 光 | 0-100%线性调光 |  |
| 通道模式 | 8通道 | 控制协议 | DMX512信号输入、色控、自动运行 |  |
| 电源连接 | 单进 | 信号连接 | 一进一出 |  |
| 调焦 | 电子调焦 | 温度检测 | 液晶屏幕显示运行温度 |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 现场效果 |  |  |  |  |